Измерения

- Длина волны λ = 585 нм. Показатель преломления – 1.6

- Длина волны λ = 585 нм. Показатель преломления – 1.25

- Две длины волны: Длина волны 1: λ1 = 585 нм, длина волны 2:  λ2 = 544 нм. Показатель преломления – 1.25

- Диапазон длины волн. Длина волны 1: λ1 = 585 нм, длина волны 2:  λ2 = 544 нм. Показатель преломления – 1.25

Графики зависимостей

- Для первого измерения

R2, мм

R2, мм

№

№

- Для второго измерения

R2, мм

R2, мм

№

№

Графики зависимостей

- Зависимость интенсивности от координаты измерения 1

- Зависимость интенсивности от координаты измерения 2

- Зависимость интенсивности от координаты измерения 3

- Зависимость интенсивности от координаты измерения 4

Графики зависимостей

- Зависимость V от Δ для измерения 3

I

Δopt

- Зависимость V от Δ для измерения 4

I

Δopt

Схема установки

| Минимум, мм | Максимум, мм | I max | I min | r, мм | Δopt, нм | Vэксп(Δ) | Vтеор(Δ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,48 | 1,00 | 0,00 | 0,24 | 83 | 1,00 | 1,00 |
| 0,67 | 0,82 | 0,97 | 0,01 | 0,75 | 823 | 0,97 | 0,98 |
| 0,95 | 1,06 | 0,92 | 0,05 | 1,01 | 1493 | 0,89 | 0,94 |
| 1,16 | 1,26 | 0,85 | 0,11 | 1,21 | 2160 | 0,77 | 0,87 |
| 1,34 | 1,42 | 0,76 | 0,19 | 1,38 | 2826 | 0,59 | 0,78 |
| 1,50 | 1,57 | 0,66 | 0,29 | 1,54 | 3490 | 0,39 | 0,68 |
| 1,64 | 1,71 | 0,55 | 0,40 | 1,67 | 4143 | 0,16 | 0,57 |
| 1,75 | 1,79 | 0,52 | 0,50 | 1,77 | 4639 | 0,02 | 0,48 |
| 1,85 | 1,90 | 0,63 | 0,43 | 1,87 | 5192 | 0,19 | 0,38 |
| 1,96 | 2,02 | 0,73 | 0,32 | 1,99 | 5841 | 0,39 | 0,26 |
| 2,07 | 2,13 | 0,83 | 0,22 | 2,10 | 6506 | 0,58 | 0,15 |
| 2,18 | 2,23 | 0,91 | 0,13 | 2,20 | 7174 | 0,74 | 0,05 |
| 2,28 | 2,33 | 0,96 | 0,07 | 2,30 | 7840 | 0,87 | 0,04 |

- Таблица с расчетами min и max для измерения 3

- Таблица с расчетами min и max для измерения 4

| Минимум, мм | Максимум, мм | I max | I min | r, мм | Δopt, нм | Vэксп(Δ) | Vтеор(Δ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,47 | 1,00 | 0,00 | 0,24 | 81 | 1,00 | 1,00 |
| 0,67 | 0,82 | 0,99 | 0,00 | 0,74 | 809 | 0,99 | 0,98 |
| 0,94 | 1,05 | 0,98 | 0,01 | 1,00 | 1471 | 0,97 | 0,94 |
| 1,15 | 1,25 | 0,96 | 0,03 | 1,20 | 2125 | 0,94 | 0,87 |
| 1,33 | 1,41 | 0,94 | 0,05 | 1,37 | 2785 | 0,90 | 0,79 |
| 1,49 | 1,56 | 0,91 | 0,08 | 1,53 | 3445 | 0,84 | 0,69 |
| 1,63 | 1,70 | 0,87 | 0,11 | 1,67 | 4099 | 0,77 | 0,58 |
| 1,76 | 1,83 | 0,83 | 0,15 | 1,79 | 4758 | 0,70 | 0,46 |
| 1,89 | 1,94 | 0,79 | 0,19 | 1,91 | 5416 | 0,61 | 0,34 |
| 2,00 | 2,05 | 0,74 | 0,24 | 2,03 | 6064 | 0,51 | 0,22 |
| 2,11 | 2,16 | 0,69 | 0,29 | 2,13 | 6717 | 0,41 | 0,12 |
| 2,21 | 2,26 | 0,63 | 0,34 | 2,23 | 7378 | 0,30 | 0,02 |
| 2,31 | 2,36 | 0,58 | 0,39 | 2,33 | 8036 | 0,19 | 0,06 |

Радиусы колец для измерения 1

Для темных колец:					Для светлых колец:

| № | R, мм |
| --- | --- |
| 1 | 0,61 |
| 2 | 0,85 |
| 3 | 1,04 |
| 4 | 1,21 |
| 5 | 1,35 |
| 6 | 1,48 |
| 7 | 1,60 |
| 8 | 1,71 |
| 9 | 1,81 |
| 10 | 1,91 |
| 11 | 2,00 |
| 12 | 2,10 |
| 13 | 2,18 |
| 14 | 2,26 |
| 15 | 2,34 |
| 16 | 2,41 |

| № | R, мм |
| --- | --- |
| 1 | 0,74 |
| 2 | 0,95 |
| 3 | 1,13 |
| 4 | 1,28 |
| 5 | 1,41 |
| 6 | 1,54 |
| 7 | 1,65 |
| 8 | 1,76 |
| 9 | 1,86 |
| 10 | 1,96 |
| 11 | 2,05 |
| 12 | 2,13 |
| 13 | 2,22 |
| 14 | 2,30 |
| 15 | 2,38 |
| 16 | 2,46 |

Радиусы колец для измерения 2

Для темных колец:					Для светлых колец:

| № | R, мм |  | № | R, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,68 |  | 1 | 0,83 |
| 2 | 0,96 |  | 2 | 1,08 |
| 3 | 1,18 |  | 3 | 1,28 |
| 4 | 1,36 |  | 4 | 1,45 |
| 5 | 1,53 |  | 5 | 1,60 |
| 6 | 1,67 |  | 6 | 1,74 |
| 7 | 1,81 |  | 7 | 1,87 |
| 8 | 1,93 |  | 8 | 1,99 |
| 9 | 2,05 |  | 9 | 2,10 |
| 10 | 2,15 |  | 10 | 2,20 |
| 11 | 2,27 |  | 11 | 2,32 |
| 12 | 2,37 |  | 12 | 2,40 |